病毒房工作守则

一、常规操作规范

1. 穿着专用实验服进行实验。离开时，务必将病毒房的衣服挂回衣帽钩上，切勿卷成一团随处乱扔！

2．穿着专用拖鞋。在缓冲间换下自己的鞋子，尽量避免在缓冲间走动、停留。离开时，将细胞房的拖鞋放回鞋柜！

3．穿戴专用口罩、头套以及手套，尽量避免在内长时间逗留、交谈。

4. 进入病毒房的操作者应做好个人防护工作。

二、培养箱使用规范

1. 从培养箱取放物品前，用酒精清洁双手（或手套），尽量缩短开门时间和减少开门次数。

2. 培养瓶皿放入培养箱前，用酒精消毒表面，并稍等至酒精挥发后再放入，以免培养箱内滞留过多乙醇蒸气。

三、病毒操作规范

1. 操作过病毒的废液、枪头、离心管、培养板、皿等，必须用 ～10% 漂渍液、75% 酒精等灭活病毒，盛装上述物品的容器应有足量的消毒液，便于上述物品可立即浸入消毒液中。

2. 实验结束后应立即对实验环境进行消毒处理，如擦洗工作台面等；浸泡在消毒液中的物品需经紫外照射30min以上后方可丢弃。操作者必须在紫外照射结束后，及时回病毒房进行善后工作！

3. 操作者需登记使用情况，以便追究未做好善后工作的责任。

4．如实验中发生污染，需立即加以灭菌消毒处理。

四、值日生职责

1. 值日生负责更换垃圾袋、清洗实验服，并及时补充公用物品及试剂。

2. 值日生应适时检查CO2气瓶是否有足够的气体，培养箱门是否关紧，增湿盘内水量是否足够，保证培养箱正常工作。

3. 值日生需监督保持地面、桌面以及抽屉等的清洁。